ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

|  | УТВЕРЖДАЮ Ректор ________________В.Н. Павлов |
| --- | --- |
|  | «____»_________________2016г. |

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КОМПЛЕКС ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

по направлению «Медицинская биофизика»

(СРОК ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ)

Уфа

2016 г.

| № | Обозначенные поля | Поля для заполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование программы | «Комплекс чистых помещений» |
|  | Объем программы (в т.ч. аудиторных часов) | 36 ч, в т.ч. 36 аудиторных часов |
|  | Варианты обучения | С отрывом от работы |
|  | Вид выдаваемого документа после завершения обучения | лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу повышения квалификации непрерывного образования по направлению «Медицинская биофизика» «КОМПЛЕКС ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. |
|  | Требования к уровню и профилю предшествующего профессионального образования обучающихся | Сертификат комплекс чистых помещений по направлению медицинская биофизика |
|  | Категории обучающихся | Заведующие структурными подразделениями (операционным блоком, реанимационным отделением, родильным отделением), главные медицинские сестры (операционного блока, реанимационного отделения, родильного отделения).1 1 Приказ МЗ РФ от 8 октября 2015 г. № 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки медицина и здравоохранение» |
|  | Структурное подразделение, реализующее программу | ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИДПО |
|  | Контакты | Г. Уфа, ул. Ленина, 3, Кафедра хирургических болезней и новых технологий с курсом ИДПО БГМУ; kosylia2008@bk.ru |
|  | Предполагаемый период начала обучения | По учебному плану ИДПО |
|  | Основной преподавательский состав | Галимов О.В., д.м.н., профессор, зав.каф., Ханов В.О., д.м.н., профессор, Уразбахтина Ю.О., к.т.н., доцент кафедры электроники и биомедицинских технологий, Ибрагимов Т.Р. к.м.н., доцент, Мамадалиев Д.З., ассистент кафедры |
|  | Аннотация | Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации врачей по направлению медицинская биофизика , является учебно-методическим нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-методические формы и трудоемкость обучения. Актуальность дополнительной профессиональной программы переподготовки врачей по направлению медицинская биофизика обусловлена значительным увеличением номенклатуры, общего количества эксплуатируемой медицинской техники, а также внедрением в медицинскую практику многофункциональных комплексов и автоматизированных систем с использованием средств вычислительной техники и микропроцессоров, которые требуют нового подхода к обеспечению безопасности применения изделий медицинской техники. Усложнение медицинской техники предъявляет повышенные требования к квалификации обслуживающего персонала, то есть к обеспечению высокого уровня подготовки и обучения специалистов. В планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными стандартами, квалификационными характеристиками по соответствующей специальности врача-терапевта (квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе). Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом. Каждый раздел модуля подразделяется на темы, каждая тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. |
|  | Цель и задачи программы | Приобретение компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. |
| 12 | Темы учебного модуля плана программы | Учебный модуль 1 «Устройство чистых помещений медицинских учреждений» Учебный раздел 1. Устройство вентиляции ЧП МУ Учебный раздел 2. Дезинфекция, стерилизация, обработка ЧП МУ Учебный раздел 3. Принципы газоснабжения, электроснабжения, водоснабжение и устройства канализации ЧП МУ Учебный модуль 2 «Техническое обеспечение чистых помещений медицинских учреждений» Учебный раздел 1. Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в ЧП |
| 13 | Уникальность программы, ее отличительные особенности, преимущества | В реализации программы участвуют ведущие специалисты в области хирургии, электроники и биомедицинских технологий Республики Башкортостан. Применяются дистанционные обучающие технологии. Обсуждаются самые последние достижения медицины и современное обеспечение комплекса чистых помещений. |

Характеристика новых профессиональных компетенций врача по направлению «Медицинская биофизика», формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного образования врачей со сроком освоения 36 академических часов:

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (далее − ПК):

Компетенции врача по направлению  «Медицинская биофизика»,

формируемые в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного образования врачей.

Результаты освоения по направлению  «Медицинская биофизика» определяются приобретаемыми

врачом компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения указанной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного образования врач должен

обладать следующими компетенциями:

Общекультурные компетенции (ОК):

• способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);

• способность использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции (ОК-2);

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3);

• способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые (ОК-4);

• готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию

творческого потенциала (ОК-5);

• способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6);

• готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7);

• готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-8);

• способность использовать основы экономических и правовых знаний в

профессиональной деятельности (ОК-9);

• готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-10).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

• готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных

требований информационной безопасности (ОПК-1);

• способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в

профессиональной деятельности (ОПК-2);

• способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-3);

• готовность к ведению медицинской документации (ОПК-4);

• готовность к использованию основных физико-химических, математических и

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач

(ОПК-5);

• готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и и ных

7

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-6);

• способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач

(ОПК-7);

• готовность к обеспечению организации ухода за больными (ОПК-8);

• готовность к применению специализированного оборудования и медицинских

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере (ОПК -9).

Профессиональные компетенции (ПК):

медицинская деятельность:

• способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий,

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения

заболеваний, их раннюю диагностики (ПК-1);

• способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций при ухудшении

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2);

• способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого

населения и подростков (ПК-3);

• готовность к проведению лабораторных и иных исследований в целях

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания

(ПК-4);

• готовность к проведению лабораторных, инструментальных,

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);

• способность к применению системного анализа в изучении биологических систем

(ПК-6);

• готовность к вовлечению населения на индивидуальном и популяционном уровнях

в профилактические и гигиенические мероприятия по сохранению здоровья (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:

• готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-8);

• способность к применению основных принципов управления в сфере охраны

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

9);

• готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-10);

научно-производственная и проектная деятельность:

• способность и готовность к организации и осуществлению прикладных и

практических проектов и иных мероприятий по изучению биофизических и иных

процессов и явлений, происходящих на клеточном, органном и системном уровнях в

организме человека (ПК-11);

научно-исследовательская деятельность:

• способность к определению новых областей исследования и проблем в сфере

разработки биофизических и физико-химических технологий в здравоохранении (ПК-12);

• способность к организации и проведению научных исследований, включая выбор

цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку,

анализ данных и публичное их представление с учетом требований информационной

8

безопасности (ПК-13).__−	Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями внутренних органов. Организация лечебно-диагностического процесса больным с заболеваниями внутренних органов (ПК-1);

−	Назначение лечения пациентам с заболеваниями  внутренних органов  и контроль его эффективности и безопасности (ПК-2);

−	Организация самостоятельного изучения научной литературы по заболеваниям внутренних органов и участие в исследовательской деятельности с целью повышения качества оказания лечебно-диагностической помощи больным с заболеваниями внутренних органов (ПК-6).

6.4. Нормативный срок освоения программы − 36 акад.часов / 36 зач.ед.

6.5. Форма обучения – очная

| Режим и продолжительность занятий График обучения Форма обучения | Ауд. часов | Дни | Общая продолжительность программы (дней, недель) |
| --- | --- | --- | --- |
| Очная (с отрывом от работы) | 36 | 6 | 6/(1) |
| Заочная (без отрыва от работы) | - | - | - |
| Итого | 36 | 6 | 6/1 |

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

7.1.Учебный план

| Код | Наименование разделов, тем, элементов | Всего часов | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дистанционное обучение (вебинар веб-форум, образоват портал) | Базовая |  | Сам. работа | Практика | Форма контроля |
|  |  |  |  | Лекции | Практич. занятия, семинары, тренинги и др |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Учебный модуль 1 Устройство чистых помещений медицинских учреждений | 16 |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация (зачет) |
| 1.1 | Раздел1 Устройство вентиляции ЧП МУ | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.1.1 | Тема1 Краткие теоритические сведения. Основные понятия чистых помещений. Нормативные документы, регламентирующие проектирование чистых помещений |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.1.2 | Тема2 Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату. Основные проектные критерии. Предлагаемые решения общесистемного характера. Особенности конструктивного исполнения |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.2 | Раздел2 Дезинфекция, стерилизация, обработка ЧП МУ | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.2.1 | Тема3 Организация стерилизационного отделения. Оснащенность техническими средствами. Помещения. Площади помещений. Внутренняя отделка помещений |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.2.2 | Тема4 Оснащенность помещений. Освещенность. Розетки. Защитное заземление. Датчики пожарной сигнализации. Безопасность и оснащенность средствами защиты. Существующие опасности. Мероприятия по безопасности. Устранение аварий. Требования к кадровому персоналу. Документация |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.3 | Раздел3 Принципы газоснабжения, электроснабжения, водоснабжение и устройства канализации ЧП МУ | 4 |  | 2 | 2 |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.3.1 | Тема5 Краткие теоритические сведения. Основные понятия. Нормативные документы, регламентирующие проектирование |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 1.3.2 | Тема6 Требования к газоснабжению, электроснабжению. Основные проектные критерии. Особенности конструктивного исполнения |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 2 | Учебный модуль 2 Техническое обеспечение чистых помещений медицинских учреждений | 10 |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация (зачет) |
| 2.1 | Раздел 1 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в ЧП | 10 |  | 2 | 2 |  | 6 | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 2.1.1 | Тема1 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в операционных и родильных блоках |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |
| 2.1.2 | Тема2 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в отделениях анестезиологии-реанимации |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Практика | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | АР* | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация | 6 |  |  |  |  |  | экзамен |
|  | ИТОГО: | 36 |  | 8 | 8 |  | 10 |  |

Учебно-тематический план

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

| Код | Наименование разделов, тем, элементов | Всего часов | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дистанционное обучение (вебинар веб-форум, образоват портал) | Базовая |  | Сам. работа | Практика | Форма контроля |  |
|  |  |  |  | Лекции | Практич. занятия, семинары, тренинги и др |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Учебный модуль 1 Устройство чистых помещений медицинских учреждений | 16 |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация (зачет) |  |
| 1.1 | Раздел1 Устройство вентиляции ЧП МУ | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.1.1 | Тема1 Краткие теоритические сведения. Основные понятия чистых помещений. Нормативные документы, регламентирующие проектирование чистых помещений |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.1.2 | Тема2 Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату. Основные проектные критерии. Предлагаемые решения общесистемного характера. Особенности конструктивного исполнения |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.2 | Раздел2 Дезинфекция, стерилизация, обработка ЧП МУ | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.2.1 | Тема3 Организация стерилизационного отделения. Оснащенность техническими средствами. Помещения. Площади помещений. Внутренняя отделка помещений |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.2.2 | Тема4 Оснащенность помещений. Освещенность. Розетки. Защитное заземление. Датчики пожарной сигнализации. Безопасность и оснащенность средствами защиты. Существующие опасности. Мероприятия по безопасности. Устранение аварий. Требования к кадровому персоналу. Документация |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.3 | Раздел3 Принципы газоснабжения, электроснабжения, водоснабжение и устройства канализации ЧП МУ | 4 |  | 2 | 2 |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.3.1 | Тема5 Краткие теоритические сведения. Основные понятия. Нормативные документы, регламентирующие проектирование |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 1.3.2 | Тема6 Требования к газоснабжению, электроснабжению. Основные проектные критерии. Особенности конструктивного исполнения |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 2 | Учебный модуль 2 Техническое обеспечение чистых помещений медицинских учреждений | 10 |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация (зачет) |  |
| 2.1 | Раздел 1 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в ЧП | 10 |  | 2 | 2 |  | 6 | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 2.1.1 | Тема1 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в операционных и родильных блоках |  |  | 1 |  |  |  | ТЗ, сит задачи, собеседование |  |
| 2.1.2 | Тема2 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в отделениях анестезиологии-реанимации |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Практика | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АР* | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговая аттестация | 6 |  |  |  |  |  | экзамен |  |
|  | ИТОГО: | 36 |  | 8 | 8 |  | 10 |  |  |

7.2. Содержание программы учебного модуля

| № | Название темы | Основное содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебный модуль 1 Устройство чистых помещений медицинских учреждений |  |
| 1.1 | Учебный раздел 1. «Устройство вентиляции ЧП МУ» |  |
| 1.1.1 | Тема1 Краткие теоритические сведения. Основные понятия чистых помещений. Нормативные документы, регламентирующие проектирование чистых помещений | Основные понятия чистых помещений. Нормативные документы, регламентирующие проектирование чистых помещений |
| 1.1.2 | Тема2 Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату. Основные проектные критерии. Предлагаемые решения общесистемного характера. Особенности конструктивного исполнения | Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату. Основные проектные критерии. Предлагаемые решения общесистемного характера. Особенности конструктивного исполнения |
| 1.2 | Учебный раздел 2. «Дезинфекция, стерилизация, обработка ЧП МУ» |  |
| 1.2.1 | Тема3 Организация стерилизационного отделения. Оснащенность техническими средствами. Помещения. Площади помещений. Внутренняя отделка помещений | Организация стерилизационного отделения. Оснащенность техническими средствами. Помещения. Площади помещений. Внутренняя отделка помещений |
| 1.2.2 | Тема4 Оснащенность помещений. Освещенность. Розетки. Защитное заземление. Датчики пожарной сигнализации. Безопасность и оснащенность средствами защиты. Существующие опасности. Мероприятия по безопасности. Устранение аварий. Требования к кадровому персоналу. Документация | Оснащенность помещений. Освещенность. Розетки. Защитное заземление. Датчики пожарной сигнализации. Безопасность и оснащенность средствами защиты. Существующие опасности. Мероприятия по безопасности. Устранение аварий. Требования к кадровому персоналу. Документация |
| 1.3 | Учебный раздел 3. «Принципы газоснабжения, электроснабжения, водоснабжение и устройства канализации ЧП МУ» |  |
| 1.3.1 | Тема5 Краткие теоритические сведения. Основные понятия. Нормативные документы, регламентирующие проектирование | Краткие теоритические сведения. Основные понятия. Нормативные документы, регламентирующие проектирование |
| 1.3.2 | Тема6 Требования к газоснабжению, электроснабжению. Основные проектные критерии. Особенности конструктивного исполнения | Требования к газоснабжению, электроснабжению. Основные проектные критерии. Особенности конструктивного исполнения |
| 2 | Учебный модуль 2 Техническое обеспечение чистых помещений медицинских учреждений |  |
| 2.1 | Учебный раздел 1. «Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в ЧП» |  |
| 2.1.1 | Тема1 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в операционных и родильных блоках | Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в операционных и родильных блоках |
| 2.1.2 | Тема2 Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в отделениях анестезиологии-реанимации | Устройство и принципы работы медицинской техники применяемой в отделениях анестезиологии-реанимации |